## Slide 2
出入口
温湿度・二酸化炭素濃度を測定して送信
温湿度・二酸化炭素濃度を測定して送信
・部屋状況の判断
・在室している人に感染リスクや換気要請などを通知
入室危険度を表示
数人から数十人程度が利用する部屋
センサデバイス
センサデバイス
Jetson
室外デバイス

## Slide 3
カメラ
気温・湿度センサ
二酸化炭素濃度センサ
Jetson
LEDライト
屋内
屋外
LEDライト
マイコンボード
ブザー
マイコンボード
各種センサで、室内の環境を
モニタリングする
室内環境を評価し、利用者に通知
屋内